# СОГЛАСОВАН                                                                                 УТВЕРЖДЕН

## Глава Новотитаровского                                                    Генеральный директор

сельского поселения                                                           ОАО «Коммунальник»

_________С.К. Кошман                                                  ________Т.В. Анищенко

Порядок подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к сетям водоснабжения и водоотведения

На территории станицы Новотитаровской.

I. Общие положения.

1.1. Настоящий Порядок подключения действителен для всех предприятий, организаций, физических лиц (далее абонентов) независимо от ведомственной принадлежности и организационно-правовой формы, в том числе товариществ и объединений частного жилищного сектора, обращающихся в ОАО «Коммунальник» для присоединения к системам коммунального водоснабжения. Порядок подключения строящихся (реконструируемых) объектов капитального строительства к системам водоснабжения регулирует отношения между абонентами (субабонентами) и ОАО «Коммунальник».

1.2. Настоящий порядок разработан в соответствии со следующими нормативными документами:

- "Правила пользования системами коммунального водоснабжения и канализации в РФ", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 12.02.99 г. № 167 с изменениями на 23 мая 2006 года;

- "Правила предоставления коммунальных услуг гражданам", утвержденные Постановлением Правительства РФ от 23.05.06 г. № 307 с изменениями на 29 июля 2010 года;

- Градостроительный кодекс РФ с изменениями на 27 июля 2010 года;

- Земельный кодекс РФ с изменениями на 22 июля 2010 года;

- Постановление Правительства РФ от 13 февраля 2006 г. № 83 " Об утверждении правил определения и предоставления технических условий подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения и правил подключения объекта капитального строительства к сетям инженерно-технического обеспечения" с изменениями на 15 мая 2010 года;

- Постановление Правительства РФ от 09.06.2007 г. № 360 " Об утверждении правил заключения и исполнения публичных договоров о подключении к системам коммунальной инфраструктуры" с изменениями на 16 июля 2009 года;

- СНиП 2.04.02-84 "Водоснабжение. Наружные сети и сооружения".

II. Подготовка документов.

2.1. Для подключения новых абонентов  к сетям водоснабжения необходимо получить технические условия на подключение, для чего представить в ОАО «Коммунальник» следующие документы:

- правоустанавливающие документы на земельный участок;

- градостроительный план участка	;

- разрешение на строительство;

- учредительные документы, информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

- топографическая съемка участка в масштабе 1:500 со всеми существующими наземными и подземными коммуникациями и сооружениями;

- планируемая величина подключаемой нагрузки - расчет баланса водопотребления и водоотведения объекта, выполненной проектной организацией.

Для подключения к сетям водоснабжения юридических лиц, индивидуальных предпринимателей дополнительно требуются следующие документы:

- учредительные документы, информацию о сроках строительства (реконструкции) и ввода в эксплуатацию строящегося (реконструируемого) объекта;

2.2. В случае подключения заказчика, застройщика к водопроводным сетям, принадлежащим другим организациям, абонент обязан получить технические условия в ОАО «Коммунальник», независимо от ведомственной принадлежности сетей и устройств, при условии получения согласия на присоединение от балансодержателя сети.

III. Порядок выдачи технических условий.

3.1. ОАО «Коммунальник» с учетом документов представленных абонентом, в течение 7 рабочих дней подготавливает технические условия, для юридических лиц, индивидуальных предпринимателей в случае комплексной застройки территорий, технические условия на подключение к сетям инженерно-технического обеспечения направляет  на рассмотрение в Администрацию Новотитаровского сельского поселения. При необходимости обследование объекта и гидравлических расчетов сетей срок подготовки технических условий увеличивается до 30 дней.

3.2. Предварительные технические условия включают в себя:

- точки подключения;

- величину подключаемой нагрузки в точке подключения;

3.3. В случае непосредственного подключения к сетям водопровода  на границе предполагаемой застройки,  определяется  место и размеры колодца.

3.4. В случае отсутствия возможности непосредственного подключения и необходимости развития существующих сетей или строительства новых сетей инженерно-технического обеспечения, предварительными техническими условиями определяются физические объемы работ, которые необходимо выполнить за счет средств собственника земельного участка или его законного представителя (п.7,11 Постановления Правительства РФ № 83 от 13 февраля 2006 г.).

3.5. После согласования технических условий, издается постановление главы администрации. Новотитаровского сельского поселения, которое даст основание ОАО «Коммунальник» выдать технические условия на постоянной основе. По истечении установленного срока, на руки выдается 1 экземпляр оформленного договора о подготовке системы водоснабжения  подключаемого объекта, которые регистрируются в исходящих документах. Второй экземпляр технических условий с отметкой о вручении остается в архиве производственно-технического отдела.

3.6. Исполнение технических условий по подготовке системы водоснабжения  к подключению реконструируемого или нового объекта строительства осуществляется на условиях договора подготовки системы водоснабжения  к подключению объекта капитального строительства к сетям водоснабжения  в соответствии с водопотреблением.

3.7. В соответствии с Постановлением Российской Федерации от 13.02.2006 № 83 технические условия на подключение к сетям водопровода  могут быть выданы только Заказчику (правообладателю земельного участка), или органу местного самоуправления. На основании изложенного запрос (письмо, заявка) на получение вышеуказанных технических условий должен быть предоставлен от Заказчика (правообладателя данного земельного участка). На основании выданных технических условий абонент должен выполнить проект сетей водоснабжения. Проект выполняется в установленном порядке и согласовывается с ОАО «Коммунальник» и другими заинтересованными службами.

3.8. Строительство сетей водоснабжения  должно выполняться по утвержденным проектам и осуществляться строительно-монтажными организациями, имеющими права на данный вид деятельности, с оформлением в администрации Новотитаровского сельского поселения  ордера на проведение земляных работ и вызовом на место представителей всех заинтересованных служб.

3.9. Технический надзор за выполнением строительных работ, мероприятий по технологическому присоединению и выполнению условий подключения выполняет ОАО «Коммунальник» по отдельному договору.

3.10. На период строительства объекта абонентом может быть заключен договор на временное водоснабжение. Такой договор действует до момента ввода в эксплуатацию объекта капитального строительства.

3.11. На основании исполнительной документации производственно-технический отдел ОАО «Коммунальник» оформляет акт разграничения балансовой принадлежности и эксплуатационной ответственности сторон.

3.12. По заявке застройщика производственно-технический отдел ОАО «Коммунальник» осуществляет приемку водомеров в коммерческий учет.

3.13. После выполнения вышеперечисленных мероприятий производственно-технический отдел ОАО «Коммунальник» оформляет договор на отпуск питьевой воды  на постоянной основе.

IV. Технологическое подключение объекта.

4.1. Непосредственное технологическое подключение объекта капитального строительства к сетям водоснабжения  осуществляется в соответствии с п. 4 Постановления № 83, которое включает следующее:

- подача заказчиком заявления о подключении;

-заключение договора подряда на выполнение технологического присоединения, который предусматривает выдачу исполнителем заказчику сметы на подключение;

- выполнение заказчиком условий подключения;

- проверка исполнителем выполнения заказчиком  условий подключения;

- подключение  объекта заказчика к сетям инженерно-технического обеспечения и подписание сторонами акта выполненных работ о присоединении;

- выполнение условий подачи ресурсов;

4.2. Подключение к сетям водоснабжения, промывку системы, анализ воды, опломбировку запорной арматуры осуществляют соответствующие службы ОАО «Коммунальник».

4.3. Подключение к сетям водоснабжения, находящихся в хозяйственном ведении других организаций, осуществляет балансодержатель сетей в присутствии представителей ОАО «Коммунальник» с обязательным составлением акта о подключении.

Внимание! Любое самовольное подключение к действующим системам водоснабжения  (включая присоединение к водоразборным колонкам, пожарным гидрантам и домовым вводам с выпусками) запрещено. Лица, осуществившие самовольное подключение, несут ответственность, в порядке, предусмотренном ст.7.20 КоАП РФ.

Самовольные устройства и сооружения подлежат отключению.

По      всем      вопросам,     связанным    с     подключением     к     сетям  водоснабжения,    необходимо     обраться    в   производственно-технический отдел ОАО Коммунальник» по телефону 44-3-63.